INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

# Relatório Técnico: Sistema de Seguimento Solar com RTC, Servomotores e Sensores LDR

Formanda: Anisha Tajú|| ARCI| Nº 1

1. Introdução

### Contextualização do projeto

O presente projeto tem como finalidade o desenvolvimento de um sistema de seguimento solar automatizado, capaz de ajustar a orientação de um painel fotovoltaico de acordo com a posição do sol ao longo do dia. Para tal, recorre-se à utilização de sensores de luminosidade (LDR), um módulo de relógio em tempo real (RTC) e servomotores responsáveis pelo movimento do sistema.

### Importância do tema

A eficiência dos sistemas de energia solar depende diretamente da capacidade de captação da radiação solar. Neste contexto, os sistemas de seguimento solar assumem um papel relevante, uma vez que permitem manter os painéis orientados para a fonte de luz, aumentando assim a produção energética e contribuindo para soluções mais sustentáveis.

## 2. Objetivos

### Objetivo geral

Desenvolver um sistema automatizado que permita orientar um painel solar em função da incidência luminosa e do tempo, através da integração de sensores e atuadores.

### Objetivos específicos

- Implementar a leitura de intensidade luminosa através de sensores LDR

- Integrar e configurar um módulo RTC para controlo temporal

- Controlar servomotores para ajuste da posição do painel

- Desenvolver a lógica de decisão para o seguimento da fonte de luz

- Testar e validar o comportamento do sistema em diferentes condições de iluminação

## 3. Descrição do Sistema

### Funcionamento do sistema

O sistema funciona com base na comparação dos valores de luminosidade captados por sensores LDR colocados em diferentes posições. Esta comparação permite identificar a direção com maior intensidade luminosa, servindo como referência para o ajuste do painel solar.

Sempre que é detetada uma diferença significativa entre os sensores, o microcontrolador envia sinais aos servomotores, que ajustam o ângulo do painel no sentido da maior incidência de luz.

O módulo RTC complementa o sistema ao fornecer informação temporal precisa, permitindo definir comportamentos específicos em determinados períodos do dia, como a reposição inicial da posição do painel.

### Tecnologias e lógica utilizada

A lógica de funcionamento baseia-se na leitura de sinais analógicos provenientes dos sensores LDR, seguida da sua comparação. Para evitar oscilações constantes, são definidos intervalos de tolerância, garantindo maior estabilidade no movimento dos servomotores.

O controlo geral do sistema é realizado através de um microcontrolador, responsável por processar os dados dos sensores, interpretar a informação do RTC e comandar os atuadores.

## 4. Componentes Utilizados

- Microcontrolador (ex.: Arduino Uno)

- Sensores LDR (Light Dependent Resistor)

- Servomotores

- Módulo RTC (Real Time Clock)

- Resistências

- Protoboard

- Cabos de ligação

- Fonte de alimentação

## 5. Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi organizado em várias fases, de forma a garantir uma implementação estruturada:

- Planeamento: definição do objetivo do sistema e seleção dos componentes necessários

- Montagem do circuito: ligação dos sensores, atuadores e módulo RTC ao microcontrolador

- Programação: desenvolvimento do código para leitura dos sensores e controlo dos servomotores

- Integração do RTC: configuração do módulo para gestão do tempo real

- Testes funcionais: verificação do comportamento do sistema em diferentes condições de luminosidade

- Otimização: ajuste de parâmetros e calibração dos sensores para melhorar a estabilidade

## 6. Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do projeto, surgiram algumas dificuldades técnicas que exigiram ajustes e testes adicionais.

Uma das principais dificuldades esteve relacionada com a instabilidade das leituras dos sensores LDR, que apresentavam variações devido a alterações bruscas de luz ambiente. Além disso, foi necessário realizar um processo de calibração cuidadoso para evitar movimentos desnecessários dos servomotores.

Outra dificuldade prendeu-se com a configuração inicial do módulo RTC, nomeadamente na sincronização correta do tempo com o sistema.

### Resolução

Estas dificuldades foram ultrapassadas através da implementação de médias nos valores dos sensores, aplicação de margens de tolerância na lógica de decisão e realização de testes incrementais para validação do RTC.

## 7. Resultados

### Desempenho do sistema

Os testes realizados demonstraram que o sistema consegue ajustar corretamente a posição do painel solar em função da variação da luz incidente, cumprindo o objetivo principal do projeto.

A integração do RTC revelou-se útil para garantir um comportamento mais organizado ao longo do dia, contribuindo para uma melhor gestão da posição inicial do sistema.

### Aspetos positivos e limitações

Aspetos positivos:

- Funcionamento automático consistente

- Boa resposta às variações de luminosidade

- Integração eficaz entre sensores, atuadores e controlo temporal

Limitações:

- Sensibilidade a condições de iluminação difusa, como dias nublados

- Precisão limitada dos sensores LDR

- Pequenas oscilações no movimento dos servomotores em certas situações

## 8. Melhorias Futuras

Como evolução do sistema, poderão ser implementadas algumas melhorias técnicas, tais como:

- Substituição dos sensores LDR por sensores de luz mais precisos e estáveis

- Implementação de um algoritmo de controlo mais avançado, como PID

- Adição de um segundo eixo de rotação para seguimento solar em dois eixos

- Armazenamento de dados para análise do desempenho do sistema ao longo do tempo

- Melhoria da estrutura física para maior resistência a condições ambientais

## 9. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu a construção de um sistema funcional de seguimento solar, integrando conceitos de eletrónica, programação e automação.

Apesar das limitações identificadas, os objetivos definidos foram alcançados, sendo possível observar um comportamento coerente e eficiente na orientação do painel solar.

Este trabalho contribuiu para o aprofundamento de conhecimentos técnicos relacionados com sensores, atuadores e sistemas de controlo, bem como para a compreensão da importância da calibração e dos testes na validação de sistemas automatizados.