INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Relatório de aula

Data: 24-02-2026

Formanda: Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

Desenvolver e executar programação em microcontroladores

Um contactor é um interruptor que funciona quando as 3 fases (abrem-fecham) quando a bobina é energizada.

Para ligar um contactor é necessário saber a Tensão de alimentação e consumo da bobina*; é necessário dar sempre a mais do que ela consome.

Se for +24V – positivo e negativo é DC

Se for +230 V- fase-neutro é AC

Exercício 1: Ligar um contactor com microcontrolador

Microcontrolador-ativa o rele- que aciona a bobina e ativa o contactor que é composto por 3 fases que tem como objectivo ligar e desligar o motor, e no canto o NO

Fig 1: Esquema de ligação

Contactor faz a ponte entre a potência e a zona de comando

Fig 2: De onde vem a energia que comanda

CG- corte geral

Diferencial

DM- Disjuntor de motor

KM1- Conector

RT- Relé térmico

M- Motor é o atuador 
Fusível

F.A- fonte alimentação

MC

1.Requisitos
Fazer um contactor acionar por meio de um relé

2. Algoritmo

Esquema de comando e Esquema de Potência

3. Esquema Montagem

4. Montar e Testar

Componentes:

– Botão Start (normalmente aberto – NA)
– Botão Stop (normalmente fechado – NF)
– Relé
– Contactor
– Carga monofásica
– Disjuntor de proteção

5- Orçamento:
Relé 230V: 10€ – 15€
Contactor monofásico (9–12A): 25€ – 40€
Botoneira completa: 25€ – 50€
Disjuntor: 15€
Cabos e acessórios: 15€ – 25€

Total provável: 90€ – 140€