INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Relatório:

Sessão 4

Data: 07-01-2026

Formanda: Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

### Desenvolver e executar sistemas baseados em microcontroladores

### 1ª Linha – Elementos de Proteção

### (Sempre na parte superior do quadro)

### Ordem recomendada:

- Disjuntor Diferencial (DR)

- Disjuntor-

- Interruptor

- Disjuntores individuais

- Barramentos (fase, neutro e terra)

- Fusível - é um elemento de proteção que interrompe o circuito quando a corrente ultrapassa o valor seguro.

- Fontes de alimentação (ex: 230V → 5V / 12V)

### Função da 1ª linha:

- Proteger pessoas, equipamentos e a instalação

- Interromper falhas elétricas (curto-circuito, sobrecarga, fugas de corrente)

- Distribuir energia de forma segura para o resto do quadro

### Esta linha é obrigatória e deve ser a primeira a receber a alimentação elétrica.

### 2ª Linha – Elementos de Controlo

### (Zona de comando e automação)

### Exemplos de componentes:

- Relés

- Contatores

- Temporizadores

- ESP32

- Raspberry Pi

- PLCs

### Função da 2ª linha:

- Processar sinais

- Tomar decisões lógicas

- Controlar cargas (luzes, motores, tomadas, sensores)

### A alimentação destes dispositivos vem da 1ª linha, já protegida.

### Importante:

- Separar corrente forte (230V) de corrente fraca (5V / 12V)

- Garantir boa ventilação para módulos eletrónicos

### 3ª Linha – Interface / Ligações

### (Parte inferior do quadro)

### Componentes típicos:

- Bornes de ligação

- Conectores

- Barramentos de saída

- Terminais para sensores e atuadores

- Cabos de entrada/saída

### Função da 3ª linha:

- Fazer a interface entre o quadro e o exterior

- Facilitar manutenção e diagnóstico

- Garantir organização e segurança nas ligações

### Esta linha não controla nem protege, apenas liga e distribui sinais e energia.

### Combinar algo de 320V com 5V- através do Microcontrolador.